## 調査報告表紙
#VALUE! | 御中
FTTH導入調査報告
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2023-11-01
東京ベイネットワーク株式会社

## 調査報告
FTTH導入調査報告
東京ベイネットワーク株式会社
１．物件情報
| 物件名 |  | シティレジデンスA3木場
| 住 所 |  | 江東区木場6-7-1
| 階 数 |  | 8階
| 世帯数 |  | 20世帯
２．調査内容
| 調査実施項目 |  |  |  | 調査結果
| ■ | 引込ルートの確認 |  |  | 別紙 写真参照
| ■ | 既存系統の確認 |  |  | 別紙 系統図参照
| ■ | 機器収容盤の確認 |  |  | 別紙 写真参照
| ■ | テレビ端子の確認 |  |  | 別紙 写真参照
| □ | レベル測定
| ■ | 見積書の作成 |  |  | 別紙 見積書参照
３．調査結果
| 調査日 |  | 2023-10-27
| 調査結果 |  | オール光（FTTH）サービス導入可否
貴マンション設備の調査結果
|  |  | 〇 | 既存設備（外観が変わらず）のまま導入 可能
一部設備改修（キャビネット取付）
オール光（FTTH）導入不可
※専有部 通線確認実施要
調査報告書詳細は次項参照
※既設同軸線と同ルートにて引込み行う際は、
民地上空通過許可が必要となります。

## 導入について
FTTH導入調査報告
東京ベイネットワーク株式会社
| 物件名 | #VALUE!
オール光（FTTH）導入について
引込口～地下ピット～MDF～各階点検口～宅内端子口まで棟内既設配管を使用し
光ケーブルを配線いたします。
放送設備について
今回の導入工事では地上波、BS/CS110°放送を東京ベイネットワークの放送設備(V-ONU)
から送信することができます。
その際に共用部TV設備(増幅器、分配器等)の交換作業も実施いたします。
専有部配管について
専有部（8Fオーナー様宅）、通線確認実施。
各階点検口内に各世帯数分配管あり。
NTT光導入済みのお部屋では、光コンセントが設置されていると予想されます。
NTT光コンセントを弊社光コンセント（2連or3連）へ交換いたします。
導入済みのお部屋へ通線する場合はNTT光線と共管になります。
専有部へ配管通線不可の場合は都度ご相談させて頂きます。予めご了承ください。
※民地上空通過について
既設同軸線は隣接MDUの民地上空を通過しております。
同ルートにて引込の場合は、民地上空通過の許可が必要となります。
通過不可の場合は、3F北側ベランダに引留めを行い、民地上空通過を回避いたします。

## 系統図（現状）
[7 empty] | 保安器 | J：COM信号 | コンセント
8F（オーナー様）
[7 empty] | 双方向ブースター | VHFアンテナ | 引き込み柱
[7 empty] | 片方向ブースター | UHFアンテナ | 電源ＢＯＸ
[7 empty] | 2分配器 | BSアンテナ
[7 empty] | 3分配器 | CSアンテナ
7F
[7 empty] | 4分配器 | スペアナ測定用T.P
[7 empty] | 6分配器 | S.G挿入用 T.P
[7 empty] | 8分配器 | 電通ライン
[7 empty] | 1分岐器 | ATT | 階段
6F
[7 empty] | 2分岐器 | ダミー
[7 empty] | 4分岐器 | JJ
[7 empty] | 混合分波器 | JJダミー
5F
4F
3F
2F
1F
※棟内線はS-5C-FB線です
ユニットSW方式 |  |  |  | #VALUE! |  | 東京ベイネットワーク株式会社
調査日 |  | #VALUE!
FTTH導入調査 |  |  |  | テレビ共聴設備系統図 | 現状
CATV
点検口
UB点検口MB
MDF
8 S P L
点検口
点検口
点検口
点検口
点検口
MDF
TP
地下ピット

## 系統図（改修案）
[7 empty] | 保安器 | J：COM信号 | コンセント
8F（オーナー様）
[7 empty] | 双方向ブースター | VHFアンテナ | 引き込み柱
[7 empty] | 片方向ブースター | UHFアンテナ | 電源ＢＯＸ
[7 empty] | 2分配器 | BSアンテナ
[7 empty] | 3分配器 | CSアンテナ
7F
[7 empty] | 4分配器 | スペアナ測定用T.P
[7 empty] | 6分配器 | S.G挿入用 T.P
[7 empty] | 8分配器 | 電通ライン
[7 empty] | 1分岐器 | ATT | 階段
6F
[7 empty] | 2分岐器 | ダミー
[7 empty] | 4分岐器 | JJ
[7 empty] | 混合分波器 | JJダミー
5F
4F
3F
2F
1F
※棟内線はS-5C-FB線です
光配線方式 |  |  |  | #VALUE! |  | 東京ベイネットワーク株式会社
調査日 |  | #VALUE!
FTTH導入調査 |  |  |  | テレビ共聴設備系統図 | 改修案
CATV光
点検口
UB点検口MB
MDF
8 S P L
点検口
点検口
点検口
点検口
点検口
MDF
8C×1
8 S P L
8 S P L
放送 1件
通信 8件
通信 8件
空き芯
通信 1件
通信 1件
通信 1件
通信 1件
地下ピット

## 配管ルート
801
| 701 |  |  | 702 | 703
| 601 |  |  | 602 | 603
| 501 |  |  | 502 | 503
| 401 |  |  | 402 | 403
| 301 |  |  | 302 | 303
| 201 |  |  | 202 | 203
テナント
配管ルート |  |  | #VALUE! |  |  | 東京ベイネットワーク株式会社
調査日 |  | #VALUE!
FTTH導入調査
地下ピット
MDF
点検口
点検口
点検口
点検口
点検口
点検口
風呂上MB
引込配管

## 部屋割
801
| 701 |  |  | 702 | 703
| 601 |  |  | 602 | 603
| 501 |  |  | 502 | 503
| 401 |  |  | 402 | 403
| 301 |  |  | 302 | 303
| 201 |  |  | 202 | 203
配管ルート |  |  | #VALUE! |  |  | 東京ベイネットワーク株式会社
調査日 |  | #VALUE!
FTTH導入調査

## 引込図
※既設同軸線は民地上空を通過しております
引込図 |  | #VALUE! | 東京ベイネットワーク株式会社
調査日 | #VALUE!
FTTH導入調査
藤倉70
木場
90
木場
89
藤倉70
藤倉69

## 光配線写真①
シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №1 | シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №2
| エンブレム |  | 光引込ルート（民地通過あり）
光引込工事
同軸引込線撤去
※既設同軸線が民地上空を通過しております。
同ルートにて引込を行うには、民地上空通過
許可が必要となります。
| 外観写真 |  | 隣接MDU
※既設同軸線が民地上空を通過しております
| 電柱番号 |  | 隣接MDU
| 藤倉70 |  | 宇田川ビル様
現地に管理会社等の情報記載なし
余 白 | 光引込ルート（民地通過あり） |  | 光引込ルート（民地通過なし）
| 光引込工事 |  | 光引込工事
| 同軸引込線撤去 |  | 同軸引込線撤去
| ※既設同軸線が民地上空を通過しております。 |  | 引留金物取付
| 同ルートにて引込を行うには、民地上空通過 |  | ※既設同軸線が民地上空を通過しております。
| 許可が必要となります。 |  | 同ルートにて引込を行うには、民地上空通過
許可が必要となります。
通過不可の場合は、民地上空回避の為、
3F北側ベランダに引留めし光引込行います。
※2F部分への引留めの場合
民地へ入る可能性と、強電ケーブルへ
接触する可能性が高い為、3F部分を選定
シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №3 | シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №4
| 引留金物 |  | 1F MDF
■地下ピット～MDF 呼び線引合確認
| 光引込工事 イメージ写真 |  | 1F MDF
| ※他物件での施工例となります |  | ■1F MDF～2F点検口 スチール通線確認
引留金物を使用し、光配線行います。
| 引込口 |  | 2F 点検口
| 光引込工事 |  | 共用部光配線工事
| 引込口～地下ピット 呼び線（緑色）引合い確認 |  | 光成端箱設置
4分配器交換
■2F世帯数分、TEL配管あること確認
| 1F 駐輪場通路 地下ピットハンドホール |  | 2F 点検口
| ハンドホール開閉作業 |  | 共用部光配線工事
| 安全柵を設置し、作業行います。 |  | 1F MDF～2F点検口 スチール通線確認

## 光配線写真②
シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №1 | シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №2
| エンブレム |  | 隣接MDU
※既設同軸線が民地上空を通過しております
| 外観写真 |  | 隣接MDU
宇田川ビル様
現地に管理会社等の情報記載なし
| 電柱番号 |  | 光引込ルート
| 藤倉70 |  | 光引込工事
余 白 | 光引込ルート |  | 入線口
| 光引込工事 |  | 光引込工事
| 同軸引込線撤去 |  | 引込口～地下ピット 呼び線（緑色）引合い確認
※既設同軸線が民地上空を通過しております。
同ルートにて引込を行うには、民地上空通過
許可が必要となります。
通過不可の場合は、民地上空回避の為、
3F北側ベランダに引留めし光引込行います。
※2F部分への引留めの場合
民地へ入る可能性と、強電ケーブルへ
接触する可能性が高い為、3F部分を選定
シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №4 | シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №5
| 地下ピット |  | 1F MDF
| 光引込工事 |  | ■地下ピット～MDF 呼び線引合確認
引込口～地下ピット 呼び線（緑色）引合い確認
| 地下ピット |  | 1F MDF
| 光引込工事 |  | ■1F MDF～2F点検口 スチール通線確認
| 地下ピット |  | 2F 点検口
| 光引込工事 |  | 共用部光配線工事
| ■地下ピット～MDF 呼び線引合確認 |  | 光成端箱設置
4分配器交換
■2F世帯数分、TEL配管あること確認
| 1F MDF |  | 2F 点検口
| 共用部光配線工事 |  | 共用部光配線工事
1F MDF～2F点検口 スチール通線確認

## 光配線写真③
シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №6 | シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №7
| 3F 点検口 |  | 5F 点検口
| 共用部光配線工事 |  | 共用部光配線工事
| 増幅器35dB交換工事(BS4K8K対応品) |  | 2分配器交換
| 2分配器交換 |  | 4分配器交換
| 4分配器交換 |  | ■4F世帯数分、TEL配管あること確認
■3F世帯数分、TEL配管あること確認
| 3F 点検口 |  | 5F 点検口
| 共用部光配線工事 |  | 共用部光配線工事
| ■2F～3F呼び線引き合い確認 |  | ■4F～5F呼び線引き合い確認
| 4F 点検口 |  | 6F 点検口
| 共用部光配線工事 |  | 共用部光配線工事
| 8SPL設置 |  | 8SPL設置
| 4分配器交換 |  | 1分岐器交換
| ■4F世帯数分、TEL配管あること確認 |  | 4分配器交換
■6F世帯数分、TEL配管あること確認
余 白 | 4F 点検口 |  | 6F 点検口
| 共用部光配線工事 |  | 共用部光配線工事
| ■3F～4F呼び線引き合い確認 |  | ■5F～6F呼び線引き合い確認
シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №8 | シティレジデンスA3木場 光配線写真 | №8
| 7F 点検口 |  | 屋上
| 共用部光配線工事 |  | UHFアンテナ、BS/CS110°アンテナ
V-ONU設置
増幅器35㏈交換工事(BS4K8K対応品)
2分岐器交換
1分岐器交換
4分配器交換
| 7F 点検口 |  | 屋上
| 共用部光配線工事 |  | BS/CS110°アンテナ
| ■6F～7F呼び線引き合い確認 |  | 日本アンテナ/75CBSR
| 8F オーナー様宅 UB点検口 |  | ALSOKシール
| 6分配器交換 |  | 801号室、802号室のみALSOK利用あり
導入時は光回線切替が必要になる可能性あり
切替については事前に確認が必要です
| PS内ジョイントボックス（104～105間） |  | 光キャビネット
| 共用部光配線工事 |  | イメージ画像
1F～MDFへ通線確認実施

## 専有部調査写真
シティレジデンスA3木場 801号室(オーナー様宅) | №1 | シティレジデンスA3木場 801号室(オーナー様宅) | №2
| ※黄色は改修工事内容 |  | ※黄色は改修工事内容
| リビング TEL端子口 |  | UB点検口内メディアボード
| ※各専有部につきましては |  | 光ローゼット取付位置
| リビングへ光コンセント設置行う予定です |  | ※光ローゼットは、LANケーブル既設NET
環境が集約されている、UB点検口内への
取付が好ましいです。
| リビング TEL端子口付近 |  | UB点検口内 既存NET環境
■NTT ONUあり
現在、ひかり電話使用されております。
| TEL端子口 |  | UB点検口内 既存NET環境
| ■TEL端子口～UB点検口内 |  | ■NEC製 ルーター
| スチール通線確認 |  | 有線接続にて、各部屋へLAN配線されております
余 白 | UB点検口内 |  | UB点検口内 既存NET環境
| ■TEL端子口～UB点検口内 |  | ■他社光ローゼットあり
スチール通線確認
シティレジデンスA3木場 801号室(オーナー様宅) | №3 | シティレジデンスA3木場 801号室(オーナー様宅) | №4
| ※黄色は改修工事内容 |  | ※黄色は改修工事内容
UB点検口内
■7F点検口行きの呼び線引き合い確認
TEL端子口

## 棟内設備調査シートひかり用
【棟内設備チェックシート】
調査日 | #VALUE! | 営業担当 |  |  | 調査担当
物件名称 | #VALUE! | 階数 | 8階 |  | 世帯数 | 20 | 世帯
住所 | #VALUE! | オートロック | あり
入館時の鍵 | オーナー様にて開錠 | 屋上鍵 | 要 |  | #VALUE! | オーナー様にて開錠
TV盤の鍵 | 不要 | 点検口鍵 | 不要
管理人情報 | - | その他鍵 | 駐輪場門扉（オーナー様にて開錠）
調査内容 | 既存設備状況 | 導入後設備状況
引込口～地下ピット～MDF | メタルケーブル 光ドロップケーブル | 通線確認 |  | 引込口～地下ピット 呼び線引き合い確認
| 同軸ケーブル |  |  | 地下ピット～MDF 呼び線引き合い確認
備考 |  | 備考
各階点検口 | 同軸ケーブル | 通線確認 |  | 縦系統（MDF～1階～7階）呼び線引き合い確認
電話線 光インドアケーブル
備考 |  | 備考
各住戸への配管 | 電話線 同軸ケーブル | 通線確認 |  | 8Fオーナー様宅通線確認実施
各階点検口内に各世帯数分電話配管あり
備考 |  | 備考
通線確認
備考 | b5
備考
建物配置図：
※引込図参照

## 世帯数確認
世帯数確認
世帯
世帯
世帯
世帯
世帯
世帯
世帯
8F | 住戸（オーナー様） | 1 | 世帯
7F | 住戸 | 3 | 世帯
6F | 住戸 | 3 | 世帯
5F | 住戸 | 3 | 世帯
4F | 住戸 | 3 | 世帯
3F | 住戸 | 3 | 世帯
2F | 住戸 | 3 | 世帯
1F | テナント | 1 | 世帯
管理室 | （ 有 / 無 ） | 20 | 合計/世帯
備考